2018 жылға медициналық мақсаттағы бұйымдарды

бағалық ұсыныстарды сұрату әдісімен  сатып алу қорытындысының

ХАТТАМАСЫ

Петропавл қаласы                                                                                                                                                                                                                                    2018  жыл 08 қыраша

- Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысы «Сәбилер үйі» КММ баға сұрауы бойынша сатып алу өткізді.

| № | ХПА | Қысқаша сипаттамасы | Бағасы (теңге) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УВЧ аппараты | Аппарат УВЧ (екірежимді) жергілікті электр немесе магнитті ультражоғары жиілігі режимінде үздіксіз генерация режимінде және импульсті модуляция режимінде емдік әсер ету үшін арналған. Сипаттамасы: 1) Жиілігі жоғары жиілікті тербеліс - 27.120 ± 0,163 МГц; 2)Шығу қуаты (ВТ - 10-80-ге дейін; 3)шығу қуатын реттеу - 7 сатылы автоматты; 4) Номиналды кернеу, В - 220 ± 10%; 5)Жиілігі айнымалы ток, Гц - 50 ± 5; 6) Уақыт белгілеу жұмыс режимі - 3 мин; 7) эл.токпен зақымдану - 1 типті BF; 8) желіден тұтынылатын қуаты, ВА - 400-ден көп емес; 9) Таймер, мин - 1-ден 30; 10) Габариттік көлемдер, мм - 350*554*355; 11) аппараттың салмағы - 25кг. | 595 000,00 |
| 2 | Кептіргіш шкаф | Шкаф арналған кептіру және әуе және шыны және металл ыдыстарды, термотөзімді шприцтер, хирургиялық және басқа да құралды дезинфекциялау үшін арналған. Қажетті өңдеу режимдерін сақтаған жағдайда ауа стерильдеу қолдану үшін мүмкін, (180 ºС, 1 сағат немесе 160 ºС, 2 сағ.) және ұйымның бекітілген тәртіппен стерильдеу сапасын қамтамасыз ету. Техникалық сипаттамалары: Шкаф микропроцессорным блогынан жасақталады. Жұмыс камерасы мен науалар материалдардан жылтыратылған тот баспайтын болаттан жасалған. кафтың төзімді ұнтақты бояумен сырланған. Диапазоны автоматты түрде қолдайтын температуралардың жұмыс камерасындағы – +50-ден +200°С-Тұтыну қуаты – 1,35 кВт. жұмыс камерасының мөлшері, 400х400х500 мм. Салмағы – 50 кг. бумаланған тірегі. Шкафтың габариттік өлшемдері, мм: - ені,700 - тереңдігі,660 - биіктігі,1380; | 163720,00 |

- Баға ұсынысын берудің уақыты мен мерзімі

| № | Өнім беруші | Мерзімі мен уақыты |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | « Теникс – СК » ЖШС | 2018ж. 05.11. | 10:46 |
| 2 | «ЛабТехМед СКО» ЖШС | 2018ж. 05.11. | 13:45 |

Баға ұсынудың соңғы мерзімі 2018 жылғы 06 қараша  сағат 10 00 мин., баға ұсыныстарын сатып алуға қатысу етудің соңғы мерзімі өткеннен кейін түскен жоқ.

- Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарының  сауда атауларын көрсете отырып кестесі

Бағасы өлш.бірлікке (теңге)

| № | Атауы | Өлшемі | Саны | «ЛабТехМед СКО» ЖШС | « Теникс – СК » ЖШС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кептіргіш шкаф | дана | 1 | Кептіргіш шкаф ШС-80 (тірекпен) -147400,00 теңге | Кептіргіш шкаф ШС-80 (тірекпен) - 160 000,00 теңге |

- Баға ұсыныстарымен конветтін ашу кезінде әлеуетті өнім берушілер қатыспады.

- Жеңімпаз деп ең төмен баға ұсынған өнім беруші саналады

- Жеңімпазы деп сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен келесі әлеуетті өнім беруші танылсын:

№ 2, лот бойынша  «Теникс – СК» ЖШС ,   Петропавл қ.,   Жамбыла қ ,249  мекен-жайында орналасқан, 589600,00  теңге сомасына.

Ескерту: Бағалық ұсыныстарды сұрату әдісімен  сатып алу бойынша жеңімпаз атанған өнім беруші жеңімпаз атанған күннен бастап 10 күн ішінде Ереженің 113т.сәйкес мамандырылған талаптарына сәйкестік құжаттарын ұсыну тиіс.

- «Сәбилер үйі» КММ

- Бас дәрігері                                                                                                       Л.М.Федотова

П Р О Т О К О Л

итогов  закупа способом запроса ценовых медицинской техники  на  2018 год

г. Петропавловск                                                                                                                                                                                                                                            08  ноября 2018 года

- Организатор государственных закупок КГУ «Дом ребенка» провел закуп способом запроса ценовых предложений.

| № | МНН | Краткое описание | Цена (тенге) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат УВЧ | Аппарат УВЧ (двухрежимный) предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты в режиме непрерывной генерации и в режиме импульсной модуляции. Характкристики: 1) Частота высокочастотных колебаний - 27.120 ± 0,163МГц; 2)Выходная мощность ВТ - от 10 до 80; 3)Регулировка выходной мощности - 7 ступеней автоматическая; 4) Номинальное напряжение В - 220 ± 10%; 5)Частота сети переменного тока, Гц - 50 ± 5; 6) Время установления рабочего режима не более - 3 мин; 7) Класс по защите от поражения эл.током - 1 типа BF; 8) Мощность потребляемая из сети, ВА - не более 400; 9) Таймер, мин - от 1 до 30; 10) Габаритные размеры, мм - 350*554*355; 11) Масса аппарата - не более 25кг. | 595 000,00 |
| 2 | Шкаф сушильный | Шкаф предназначен для сушки и воздушной дезинфекции стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента. Возможно применение для воздушной стерилизации при условии соблюдения необходимых режимов обработки (180 ºС, 1 ч или 160 ºС, 2 ч) и обеспечения контроля качества стерилизации в соответствии с установленным порядком организации и проведения контроля. Технические характеристики: Шкаф комплектуется микропроцессорным блоком управления. Рабочая камера и лотки изготовлены из полированной нержавеющей стали. Поверхность шкафа окрашена долговечной и износостойкой порошковой краской. Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере – от +50 до +200°С. Потребляемая мощность – не более 1,35 кВт. Размеры рабочей камеры, 400х400х500 мм. Масса – не более 50 кг.В комплекте с опорой. Габаритные размеры шкафа, мм, не более: - ширина,700 - глубина,660 - высота,1380; Масса, кг, не более - 54 | 163720,00 |

- Дата и время представления ценового предложения.

| № п/п | Наименование поставщика | Дата и время |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Теникс – СК » | 05.11.2018г. | 10:46 |
| 2 | ТОО «ЛабТехМед СКО» | 05.11.2018г. | 13:45 |

Окончательный срок подачи ценовых предложений 06 ноября  2018 год в 10 часов 00 минут, ценовые предложения на участия в закупе после истечения окончательного срока не поступили.

- Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков с указанием торгового наименования:

Цена за ед.изм. (в тенге)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | ТОО «Теникс – СК » | ТОО «ЛабТехМед СКО» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сушильный | шт. | 4 | Шкаф сушильный ШС-80 (с опорой) -147400,00 тенге | Шкаф сушильный ШС-80 (с опорой) - 160 000,00 тенге |

- При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали представители потенциальных поставщиков.

- Победителем признается поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующего потенциального поставщика:

по лоту № 2- ТОО ТОО «Теникс – СК » расположенного по адресу РК, г. Петропавловск, ул.Жамбыла 249, на сумму 589600,00  тенге.

Примечание: Поставщик признанный победителем закупа способом запроса ценовых предложений, обязан предоставить в течение 10 календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно п.113 Правил.

- Главный врач

- КГУ «Дом ребенка»	                                                                                                         Федотова Л.М.